PROGRAMA DE CURSO

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| ME4012 | Eficiencia Energética |
| Nombre en Inglés |
| Energy efficiency |
| SCT | Unidades Docentes | Horas de Cátedra | Horas Docencia Auxiliar | Horas de Trabajo Personal |
| 6 | 10 | 3.0 | 1.5 | 6.5 |
| Requisitos | Carácter del Curso |
| Termodinámica, Transferencia de calor | Electivo Ingeniería Civil Mecánica |
| Competencias a las que tributa el curso |
| Competencias Especificas: CE1 Concebir, formular y aplicar modelos físico-matemáticos para el cálculo de las energías consumidas en un proceso CE2 Interpretar los resultados de la modelación y simulación de fenómenos relacionados con el diseño de componentes, equipos y sistemas mecánicos, estableciendo la pertinencia de las técnicas utilizada para ello. CE6 Implementar procesos que permitan generar ahorros en un proceso CE7 Gestionar sistemas que permitan controlar y reducir el consumo de energía en el ámbito productivo y de gestión de activos. Competencias genéricas: CG1 Comunicar ideas y resultados de trabajos profesionales o de investigación, en forma escrita y oral, tanto en español como en inglés. CG2 Trabajar en equipos multidisciplinarios, asumiendo el liderazgo en las materias inherentes a su profesión en forma crítica y autocrítica. CG3 Demostrar compromiso ético en su vida profesional, basado en la probidad, responsabilidad, solidaridad, respeto y tolerancia a las personas, al entorno socio-cultural y al medio ambiente. CG4 Emprender e innovar en el desarrollo de soluciones a problemas de ingeniería, demostrando iniciativa y capacidad de toma de decisión. CG5 Gestionar su auto-aprendizaje en el desarrollo del conocimiento de su profesión, adaptándose a los cambios del entorno. |
| Propósito del curso |
| El curso consiste en entregarle al alumno las competencias para que sea capaz de: Comprender las principales variables en un proceso de consumo de energía con la finalidad aplicar eficiencia energética. Conocimiento de la tecnología existente que permite realizar eficiencia energética Desarrollar la capacidad de diseñar sistemas de eficiencia energética, evaluando su factibilidad técnica y económica, cuantificando el beneficio al cuidado del medio ambiente. Conocer las herramientas de gestión que permiten evaluar, controlar y mejorar el consumo de energía en una organización productiva o de servicio. |
| Resultados de Aprendizaje |
| Identificar los elementos que permitan evaluar la factibilidad de aplicar eficiencia energética Evaluar diversas tecnologías que tengan como atributo la eficiencia energética aplicada a la industria, minería y comercio. Diseñar sistemas que permitan incorporar la eficiencia energética en procesos energéticos. Evaluar proyectos de reducción de consumo energético y su impacto al medio ambiente Aplicar sistemas de gestión con la finalidad de evaluar, controlar y mejorar la eficiencia energética en los sistemas industrial, minero y comercial. |

| Metodología Docente | Evaluación General |
| --- | --- |
| La metodología que se desarrollará en este curso es activo-participativa en donde la principal estrategia que desarrollaran es el "método proyectos", además se incluyen: 1. Clase expositiva 2. Clase auxiliar sobre casos de EE-Visita empresas | La propuesta de evaluación es de proceso, en donde el estudiante deberá demostrar sus competencias en las siguientes instancias: 3 controles de lectura 6 Tareas de cálculos de EE 1 Proyecto de EE |

Unidades Temáticas

| Número Clases | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Principios energéticos | 1.0 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| PRINCIPIOS Que es EE Principios energéticos (procesos físicos y químicos) Medida y regulación Gestión de procesos energéticos. Gestión electricidad Gestión de carga Emisiones Mercado Energético Ejemplo EE Cervecería Ejemplo EE caldera aceite | Comprensión de los distintos aspectos que se requiere conocer para aplicar la eficiencia energética | [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 3-6 | Procesos de calor, vapor y recuperación de calor | 2 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Detección de procesos de calor Sistema Vapor Sistemas de recuperación calor Check-list procesos de calor Optimización procesos de calor Ejemplo caldera | Detectar las fuentes de calor en sus diferentes estados Conocer mecanismos para aprovechar el calor residual. Diseñar procesos para recuperar calor Optimizar proceso de generación de calor. | [5] [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 7-10 | Climatización, ventilación y calefacción | 2 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Climatización Calefacción Trasmisión de calor Ventilación Sistema EE en climatización Sistemas EE en calefacción Diseño de sistemas de climatización Diseño de calefacción Ejemplo diseño calefacción en una casa | Desarrollar un proyecto de climatización y proyecto de calefacción con un componente d eficiencia energética | [6] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 11-12 | Ciclos frigoríficos - Proyectos de refrigeración | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Principios de refrigeración Medición en refrigeración Ejemplo Aplicación EE en refrigeración industrial | Comprender las variables de control de un sistema industrial de refrigeración, las técnicas para controlar, los mecanismos de optimización y las oportunidades de aplicar EE. | [4] [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 13-14 | Necesidades energéticas de los edificios inteligentes | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Técnicas de EE en la construcción Oportunidades de EE en los edificios (pasivos. Activos) Sistemas de control de EE Aplicación de EE en las edificaciones | Conocimientos del estado de las edificaciones, conocimientos de las normativas de EE, Aplicación de tecnologías de EE tipo inteligentes en edificios, Ejemplo de evaluación de un sistema de inteligentes de control de energía utilizando equipamiento de EE | [2] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 15-16 | La EE en los sistemas de Trasporte | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Caracterización de los equipos de trasportes Aplicación en la industria minera Evaluación de EE en equipos de transporte Tecnologías de alta eficiencia en equipos de transporte Costo beneficio | Conocer las oportunidades y formas de lograr eficiencia energética Selección de sistemas y análisis de costo beneficio. | [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 17-18 | Equipos eléctricos | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Caracterización de los equipos eléctricos y como evaluar la EE de los equipos Eficiencia Energéticas los motores eléctricos Ejemplo de aplicación de EE en motores eléctricos | Aplicar EE en equipos eléctricos | [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 19 - 20 | Iluminación con EE | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Principios de iluminación Sistemas de iluminación con EE Como se realiza un proyecto de iluminación Ejemplo de proyecto de iluminación | Desarrollar un proyecto de iluminación con EE. Evaluar las diversas alternativas para ejecutar un proyecto de iluminación | [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 21-22 | Tecnología Aire comprimido. Cogeneración | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Principios de aire comprimido Aplicación de la EE en aire comprimido. Técnicas de mejoramiento de la EE Ejemplo de aplicación de técnicas de EE Que es la Cogeneración Cuando instalar cogeneración Ej Evaluación de un sistema de cogeneración | Conocer las oportunidades y formas de lograr eficiencia energética Diseñar sistemas de EE, que utilizan aire comprimido Diseñar sistemas de EE que puedan utilizar Sistemas de Cogeneración Selección de sistemas y análisis de costo beneficio. | [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 23-26 | Energía solar, eólica y biomasa | 2 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Tecnología disponible Solar térmica, solar eléctrica, Evaluación de proyectos de energía solar Ejemplo de Casos y aplicación real Vistas a plantas y proyectos. | Diseñar sistemas que aplican tecnología que utilizan la energía solar como fuente de energía Evaluar proyectos de EE con tecnología solar | [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 27-28 | Cálculos económicos y gestión de proyectos Gestión de datos energéticos, Gestión de carga | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Metodología de valuación de sistemas de EE Cálculos económicos para avaluar la decisión Elemplos | Desarrollar un proyecto que permita presentar los beneficios de evaluar una proyecto de eficiencia energética | [1] |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 29-30 | Marco legal de la eficiencia energética Comercialización de energía eléctrica y del gas natural ISO . 50001 | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Marco legal eléctrico y gas Oportunidades del mercado Introducción a los sistemas de Gestión energéticos ISO-50001 Objetivos del sistema de gestión Como se implementa un sistema de gestión de EE Ej Análisis de un proyecto de compra de energía eléctrica de sistemas ERNC Análisis de brechas de un sistema de gestión | Detectar oportunidades de aplicar tecnologías en el mercado eléctricos y de consumos de gas Evaluar la el costo beneficio de incorporar un sistema de gestión a una organización | [1] [3] |

Bibliografía General

| Vigencia desde: | 20/12/16 |
| --- | --- |
| Elaborado por: | EDELMIRO VARELA IZARNOTEGUI |
| Revisado por: | VIVIANA MERUANE NARANJO |