PROGRAMA DE CURSO

| Código | Nombre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL6015 | Sistemas de Energía y Equipos Eléctricos II |  |  |  |  |
| Nombre en Inglés |  |  |  |  |  |
| Energy Systems and Electrical Equipments II |  |  |  |  |  |
| SCT |  | Unidades Docentes | Horas de Cátedra | Horas Docencia Auxiliar | Horas de Trabajo Personal |
| 6 |  | 10 | 3,0 | 2 | 5,0 |
| Requisitos |  |  |  | Carácter del Curso |  |
| EL4103 Sistemas de Energía y Equipos Eléctricos |  |  |  | Electivo |  |
| Resultados de Aprendizaje |  |  |  |  |  |
| Se espera que el estudiante logre adquirir los conocimientos básicos para modelar y analizar sistemas eléctricos de potencia, considerando aspectos puramente eléctricos y otros de carácter económico, de tal forma que no le resulten desconocidos a la hora de incorporarse al mundo laboral. |  |  |  |  |  |

| Metodología Docente | Evaluación General |
| --- | --- |
| - Clases expositivas (la mayoría) - Resolución de problemas en clases. - Trabajo personal, con posibilidad de contar con feedback del cuerpo docente | - Tres controles, de igual ponderación: - C1: Unidades temáticas 1 y 2 - C2: Unidades temáticas 3 y 4 - C3: Unidades temáticas 5,6 y 7 - Examen - Resolución de problemas propuestos Al final de cada unidad temática se entregarán uno o dos problemas propuestos, los cuales podrán ser entregados como informe para su evaluación. |

Unidades Temáticas

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de sistemas eléctricos durante fallas |  | 3 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| - Cálculo de sobretensiones y sobrecorrientes - Cálculo de fallas simultáneas - Uso de transformada α,β,0 |  | Se espera que el estudiante logre calcular los valores de las variables eléctricas de un sistema durante fallas, y que además comprenda de qué forma los parámetros del sistema influyen en su resultado |  | [1],[2] |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Modelación de líneas de transmisión en régimen sinusoidal |  | 2 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| - Efectos del suelo sobre líneas de transmisión - Inductancias en líneas de transmisión aéreas - Parámetros de cables aislados |  | Se espera que el estudiante modele líneas de transmisión, de conductores desnudos o aislados, ya sea para analizar el comportamiento tanto en régimen permanente como durante fallas simétricas y asimétricas |  | [1], [3], [4] |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Introducción al análisis de transientes |  | 2 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| - Conexión y desconexión de compensación paralela - Energización de transformadores - Caída de rayos en líneas de transmisión |  | Se espera que el estudiante entienda el origen y consecuencia de los fenómenos transientes típicos en los sistemas eléctricos, y además que conozca formas para mitigar su efecto. |  | [1], [5] |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Introducción a la coordinación de aislaciones |  | 2 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| - Conceptos de BIL, BSL - Dimensionamiento de cadenas de aislación - Cálculo de espacios de aire en líneas de transmisión - Cálculo de espacios de aire en subestaciones |  | Se espera que el estudiante entienda el problema del cálculo de aislaciones autoregenerativas en los sistemas eléctricos de potencia, de tal forma garantizar la seguridad tanto para el sistema como para su entorno, incluyendo a las personas. |  | [6], [7], [8], [9] |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Introducción al análisis de confiabilidad en sistemas eléctricos |  | 2 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| - Nociones básicas de probabilidades - Conjuntos de corte mínimo - Cadenas de Markov - Análisis de topología de sistemas eléctricos |  | Se espera que el estudiante pueda analizar topologías de sistemas eléctricos, con el fin de determinar su desempeño en términos de indicadores de disponibilidad, y cómo esto afecta al resultado del negocio eléctrico |  | [10], [11] |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Introducción a la transmisión en corriente continua |  | 2 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| - Aspectos históricos y desarrollo de los sistemas HVDC - Componentes de sistemas HVDC convencionales - Fuentes conversoras de voltaje - Cables para sistemas HVDC - Operación de sistemas HVDC |  | Se espera que el estudiante entienda la conveniencia del uso de sistemas HVDC, y que se familiarice con sus elementos constituyentes y sus formas de operación. |  | [1], [12], [13] |

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Tópicos en sistemas eléctricos de potencia |  | 1 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| - Limitaciones de voltaje y potencia reactiva en líneas de transmisión |  | Se espera que el estudiante comprenda diferentes aspectos sobre la operación de líneas de transmisión |  | [1] |

Bibliografía General

[1]; Brokering, W., Palma, R., Vargas, Ñom Lüfke o Los Sistemas Eléctricos de Potencia, Pearson Prentice Hall. [2]; Blackburn, J.L., “Symmetrical Components for Power Systems Engineering”, Marcel Dekker. [3]; Bartnikas, R., Srivastava, K.D., “Power cable engineering”. [4]; Electric Power Research Institute, “Transmission Line Reference Book, 345 kV and Above”. [5]; Grennwood, A, “Electrical transients in power systems”, Wiley - Interscience. [6]; Hileman, A. “Insulation coordination for power systems”, CRC Taylor & Francis. [7]; Norma IEEE 1313-1 “Standard For Insulation Coordination - Definitions, Principles, And Rules. [8]; Norma IEEE 1313-2 “Guide for the Application of Insulation Coordination”. [9]; Norma IEEE 1427 “Guide for Recommended Electrical Clearances and Insulation Levels in Air-Insulated Electrical Power Substations”. [10]; Billiton, R., Ronald, A., “Reliability Evaluating of Engineering Systems”, Plenum Press. [11]; Billiton, R., Ronald, A., “Reliability Evaluation of Power Systems”, Plenum Press. [12]; Arrillaga, J. “High voltage direct current transmission”, IEE Power Engineering Series. [13]; Hingorani, N. G., “Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems”, IEEE Press..

| Vigencia desde: | Primavera de 2012 |
| --- | --- |
| Elaborado por: | Agustín León Tapia Pablo Medina Cofré |