PROGRAMA DE CURSO

| Código | Nombre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El 6026 | SISTEMAS DE GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  |  |
| Nombre en Inglés |  |  |  |  |  |
| ENERGY STORAGE AND GENERATION SISTEMS |  |  |  |  |  |
| SCT |  | Unidades Docentes | Horas de Cátedra | Horas Docencia Auxiliar | Horas de Trabajo Personal |
| 6 |  | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Requisitos |  |  |  | Carácter del Curso |  |
| EL 4103 Sistemas de Energía y Equipos Eléctricos |  |  |  | Electivo: Equipos y Dispositivos Eléctricos |  |
| Resultados de Aprendizaje |  |  |  |  |  |
| Al término del curso el estudiante demuestra que: - Modela, calcula y especifica sistemas electroquímicos, acumuladores reversibles, sistemas de generación y sus respectivos sistemas de control; en aplicaciones de sistemas industriales. |  |  |  |  |  |

| Metodología Docente | Evaluación General |
| --- | --- |
| La metodología de trabajo será activo/ participativa, durante el cual en la cual se desarrollará: - Cátedra expositiva compuesta por una parte teórica y otra práctica o de aplicación correspondiente a cada uno de los temas. - Tareas, trabajos de investigación, trabajos y ejercicios de laboratorio; en régimen individual o en grupos. | Las instancias de evaluación serán: - Nota parcial Nº 1: Electroquímica general. - Nota parcial Nº 2: Acumuladores reversibles. - Nota parcial Nº 3: Sistemas de generación. - Nota parcial Nº 4: Elementos eléctricos de control y operación de sistemas de generación y acumulación de energía. La presentación a examen se basará en el promedio de estas notas parciales. Nota (*): Cada una de estas notas parciales se obtendrá, a su vez, como el promedio entre el respectivo control escrito y los trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio correspondientes a cada uno de los cuatro (4) temas. |

Unidades Temáticas

| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELECTROQUÍMICA GENERAL |  | 3 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| 1. Parte expositiva: 1. 1. Descripción de los mecanismos electroquímicos al interior de cubas electrolíticas y acumuladores. 1.2. Reacciones electroquímicas típicas y equilibrio de masas. 1.3. Concepto de tensión electroquímica. 1.4.Cálculo de masas, corrientes y energía. 2. Parte práctica y de laboratorio: 2.1. Ejercicios y medición de tensiones electroquímicas de diversos ánodos y cátodos. 2.2. Ejercicios de deposición electroquímica y mediciones de tiempos, corrientes y tensiones. |  | Estudiante demuestra que: - Aplica sistemas electrolíticos para la obtención de metales puros, utilizando conocimientos de química inorgánica y electroquímica adquiridos previamente. - Modela, calcula y especifica sistemas electroquímicos basados en electrolisis para la obtención de metales puros. |  | (1)Mellor: Química Inorgánica Moderna. Última edición. (3)Apuntes de clases del profesor Ernesto Bianchi: Elementos de Electroquímica y Acumuladores Reversibles.(2012) |
| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| 2 | ACUMULADORES REVERSIBLES |  | 4 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| 1. Exposición: 1.1. Descripción general de acumulador reversible. 1.2. Ecuaciones características de diferentes tipos de acumuladores reversibles (Plomo-Acido, Níquel-Cadmio, Ión-Litio). 1.3. Concepto de resistencia interna y modelación de circuitos eléctricos equivalentes. 1.4. Concepto de capacidad intrínseca y densidad energética teórica de un acumulador. 1.5. Ecuaciones características simplificadas. 1.6. Carga útil y capacidad nominal o comercial de un acumulador. 1.7. Pérdidas y rendimiento energético de un acumulador. 1.8. Puesta en servicio, prueba de capacidad normalizada y controles de mantenimiento. 2. Práctica y laboratorio: 2.1. Ejercicios y medición de tensiones electroquímicas de diversos ánodos y cátodos. 2.2. Comportamiento de acumuladores a la carga y descarga: Medición de parámetros (Densidad, temperatura, corrientes, tensiones, impedancia, resistencia interna). 2.3.Ejercicios de modelación y circuitos equivalentes: Medición de parámetros. |  | Estudiante demuestra que: 1. Aplica modelos eléctricos para la especificación, diseño y aplicación de acumuladores reversibles, utilizando conocimientos de electroquímica y electrotecnia adquiridos previamente. 2. Modela, calcula y especifica acumuladores reversibles, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. |  | (2)A.E.Knowlton: Standard Handbook For Electrical Engineers. Última edición. (3)Apuntes de clases del profesor Ernesto Bianchi: Elementos de Electroquímica y Acumuladores Reversibles. Última edición. |
| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| 3 | SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA |  | 4 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| 1. Exposición: 1.1. Descripción de los mecanismos y leyes físicas que vinculan la generación eléctrica con la energía hidráulica. 1.2. Descripción de los mecanismos y leyes termodinámicas y químicas que vinculan la generación eléctrica con la energía térmica. 1.3. Descripción de los mecanismos y leyes físicas que vinculan la generación eléctrica con la energía eólica. 1.4. Descripción de los mecanismos y leyes físicas que vinculan la generación eléctrica fotovoltaica con la energía solar. 2. Práctica e investigación: 2.1. Ejercicios prácticos y cálculos comparativos de diversos sistemas de generación. 2.2. Trabajos de investigación técnico económicos vinculados a los diversos tipos de generación eléctrica. |  | El estudiante demuestra que: - Aplica modelos hidráulicos, solares, termodinámicos, mecánicos y eléctricos para la especificación, diseño y aplicación a sistemas de generación eléctrica industrial. 2. Modela, calcula y especifica sistemas de generación eléctrica hidráulica, solar, eólica y térmica. |  | (3)Ernesto Bianchi: Elementos de Economía y Tarificación Eléctrica. Última edición. |
| Número | Nombre de la Unidad |  | Duración en Semanas |  |
| 4 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE CONTROL Y OPERACIÓN DE GENERADORES Y ACUMULADORES |  | 4 |  |
| Contenidos |  | Resultado de Aprendizaje de la Unidad |  | Referencias a la Bibliografía |
| 1. Exposición: 1.1. Descripción de los sistemas eléctricos de potencia y electrónicos de operación y control vinculados a procesos electroquímicos. 1.2. Descripción de los sistemas eléctricos auxiliares y electrónicos de operación y control vinculados a acumuladores reversibles. 1.3. Descripción de los sistemas eléctricos de potencia y electrónicos de operación y control vinculados a generadores eólicos. 1.4. Descripción de los sistemas eléctricos de potencia y electrónicos de operación y control vinculados a plantas fotovoltaicas. 2. Práctica y laboratorio: 2.1. Ejercicios y cálculos típicos de proyectos de sistemas eléctricos de potencia y auxiliares de diversos sistemas de generación. 2.2. Ejercicios y cálculos típicos de sistemas electrónicos de operación y control de diversos sistemas de generación. |  | El estudiante demuestra que: - Integra sistemas eléctricos y electrónicos aplicados a los diversos sistemas de acumulación y generación descritos. 2. Modela y diseña sistemas de control aplicados a acumuladores y sistemas de generación de energía eléctrica. |  | (3)Apuntes de Ernesto Bianchi. Última edición. |

| Bibliografía General |  |
| --- | --- |
| (1) Mellor: Química Inorgánica Moderna. (2)A.E.Knowlton: Standard Handbook For Electrical Engineers. (3) Apuntes de clases del profesor Ernesto Bianchi: - Elementos de Electroquímica y Acumuladores Reversibles. Elementos de Economía y Tarificación Eléctrica. - Elementos de Economía y Tarificación Eléctrica. - Entre otros temas. |  |
| Vigencia desde: | Semestre Primavera 2012 |
| Elaborado por: | PROFESOR ERNESTO BIANCHI |
| Revisado por: | Nelson Morales Área de Desarrollo Docente(ADD) |