PROGRAMA DE CURSO

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| CI5504 | PATOLOGÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| Nombre en Inglés |
| Constructions Pathologies |
| SCT | Unidades Docentes | Horas de Cátedra | Horas Docencia Auxiliar | Horas de Trabajo Personal |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Requisitos | Carácter del Curso |
| CI4201 Hormigón Estructural | Electivo para la Carrera de Ingeniería Civil |
| Resultados de Aprendizaje |
| Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: Realizar diagnósticos preliminares acerca del estado de las obras de construcción con síntomas de daños junto con proponer planes de estudio y acción atingentes a las observaciones. |

| Metodología Docente | Evaluación General |
| --- | --- |
|  | Evaluaciones parciales en formato de tareas y un proyecto semestral. La primera tarea corresponde al cálculo de anchos y espaciamiento de fisuras por deformaciones impuestas. Esta tarea, de carácter matemático, impone sobre el alumno la necesidad de la asistencia a clases para comprender los temas y las próximas tareas a tratar. Para el proyecto semestral, se considera un trabajo grupal consistente en el levantamiento de información y posterior análisis patológico de una estructura que sin representar un peligro para los estudiantes, posea una sintomatología interesante para los efectos del curso, como por ejemplo pavimentos en mal estado, hormigones con deterioro de sus recubrimientos o uniones de estructuras de acero con signos de corrosión. |

Unidades Temáticas

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Introducción y Terminología | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Concepto de Patología y de Lesión Proceso Patológico Estudio Patológico |  | Broto (2006) Solas y Giani (2007) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 2 | Causas de Alteración de la Durabilidad de las Obras y los Materiales | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Concepto de Durabilidad Factores que alteran la durabilidad ( Int, Ext, etc ) Tipos de Lesión ( Mecánica, Física, Química, etc ) |  | Broto (2006) Solas y Giani (2007) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 3 | Patología del Hormigón Armado | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Fisuras en estado plástico Fisuras en estado endurecido Ataques a los materiales del hormigón |  | Solas y Giani (2007) Calavera (1996) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 4 | Fisuración por Deformaciones Impuestas y por Acciones Directas | 2 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Naturaleza de las deformaciones impuestas ( Retracción hidráulica, variaciones térmicas y asentamientos ) Naturaleza de las Acciones Directas ( Estados límites de servicio y estados últimos ) |  | Calavera (1996) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 5 | Patología de Fundaciones | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Daños provocados por rellenos Daños provocados por el agua Daños provocados por obras vecinas |  | Broto (2006) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 6 | Ejemplos de lesiones originadas en la etapa de proyecto y en la etapa de construcción del HA | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Factores de diseño que alteran la construcción y la vida útil de las obras de HA Prácticas constructivas que inciden en la ejecución y vida útil de las obras de HA Presentación de casos en que lesiones por las causas anteriores se vieron agravadas por un terremoto |  | Calavera (1996) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 7 | Ejemplos de lesiones originadas por alteración de materiales y por terremotos en el HA | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Presentación de casos de lesiones por deterioros físicos y químicos del hormigón y sus armaduras Presentación de casos en que lesiones preexistentes de materialidad se agravaron por efecto de un terremoto |  | Calavera (1996) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 8 | Patología de las Estructuras de Albañilería | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Tipologías de materialidad y forma Presentación de casos de daños en albañilería según materialidad y configuración estructural |  | Astroza (2009) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 9 | Patología de las Estructuras de Acero | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Lesiones originadas por la naturaleza del material o por la falta de mantención de éste Lesiones originadas a causa de la falta de previsión o de la no consideración de las acciones sísmicas |  | Broto (2006) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 10 | Patología en Obras Civiles, Viales y Portuarias |  |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Consideraciones de diseño y conservación de obras civiles Presentación de daños luego de un terremoto |  | Troncoso (1992) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 11 | Patología de las Estructuras de Madera | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Tipologías y comportamiento de la madera Lesiones y tratamientos |  | Fritz (2004) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 12 | Patología de elementos estructurales secundarios y elementos arquitectónicos | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Caracterización de elementos estructurales secundarios Caracterización de elementos de arquitectura Daños en elementos de montaje luego de un terremoto |  |  |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 13 | Métodos de Inspección y Estudio de las Obras | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Metodologías para inspecciones y estudios de obras Principales equipos y ensayos Análisis e informes |  | Broto (2006) Calavera (1996) |

| Número | Nombre de la Unidad | Duración en Semanas |
| --- | --- | --- |
| 14 | Introducción al refuerzo y a la reparación estructural | 1 |
| Contenidos | Resultados de Aprendizajes de la Unidad | Referencias a la Bibliografía |
| Definiciones de refuerzo y reparación Métodos, materiales y equipos de refuerzo y reparación |  | FEMA (1998) |

Bibliografía General

Broto, C. (2006). Enciclopedia Broto de Patologías de la Construcción. Links Barcelona. Barcelona Solas, A. y Giani, R. (2007). Tecnología del Hormigón Avanzada. Universidad Católica de Chile, Santiago Calavera, J. (1996). Patología de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. Ediciones Intemac, Madrid Astroza, M. (2009). Apuntes de Diseño de Albañilería Estructural. Universidad de Chile. Fritz, A. (2004). Manual de Construcción en Madera. Corporación de la Madera. Santiago. Troncoso, J. (1992). Fundamentos de Ingeniería Geotécnica Antisísmica. Ediciones Universidad Católica de Chile Santiago. Federal Emergency Management Agency (1998). FEMA 308: Repair Of Earthquake Damaged Concrete And Masonry Wall Buildings. EE.UU. Nota: Bibliografía presentada corresponde a la utilizada como referencia para la construcción del temario del curso. Cada clase incluye el aporte de más textos, lo mismo que de la experiencia laboral del profesor, además de la consultada a otros académicos, profesionales e instituciones

| Vigencia desde: | Primavera 2010 |
| --- | --- |
| Elaborado por: | Edgardo González Lizama |